## 标的（7）.阀门类
青海桥头铝电股份有限公司5*12.5万千瓦火电机组资产处置标的物七（阀门类）
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量
1 | 循环系统阀门 | DG-1400 DG-1200 | 郑州蝶阀厂 | 个 | 12
2 | 真空压力释放阀 | DZW-15 | 扬州电力设备厂 | 台 | 1
3 | 阀门 | DN150Pn1.6;J41T |  | 台 | 4
4 | 止回阀 | DN150PN1.6：H44T |  | 台 | 2
5 | 插板门 |  | 中国华电工程有限公司 | 台 | 2
6 | 电动蝶阀 | DdW941X-6 |  | 套 | 4
7 | 闸阀 | Z945T-6 |  | 套 | 4

## 标的（8）.减速机
青海桥头铝电股份有限公司5*12.5万千瓦火电机组资产处置标的物八（减速机）
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量
1 | 磨煤机减速机 |  | 陕西德重 | 台 | 1
2 | 磨煤机减速机 | MD3H80-6.74 | 陕西德重电力机械公司 | 台 | 1
3 | 磨煤机减速机 | MD3H80-6.74 | 陕西得重 | 台 | 2
4 | 磨煤机减速机 | MD3H80-6.74 | 陕西德重电力机械有限公司 | 台 | 1
5 | 空预器减速机 | 3GL50A | 河北北方减速机有限公司 | 台 | 1
6 | 偶合器 | C046 | 上海电力修造厂 | 台 | 1
7 | 减速机（给粉机） | BWY22-87 | 武进卫星减速厂 | 台 | 15
8 | 减速机（给粉机） | BW15-43 | 山东淄博减速机厂 | 台 | 19
9 | 减速机（给粉机） | BWD-22-1.5-87 XWD4-29-1.5KW XWD-63-1.5KW BW15-43 | 江苏泰兴减速机股份有限公司 | 台 | 7
10 | 立式减速机（#5炉预热器） | ZS-600 | 沈阳起重运输机械厂 | 台 | 2
11 | 蜗轮减速机 | WP 速比25:3 |  | 台 | 1
12 | 蜗轮减速机 | WXL104 速比41:1 |  | 台 | 1
13 | 圆柱蜗杆减速机 | WHT80-50-V 速比50:1 |  | 台 | 1
14 | 圆柱蜗杆减速机 | WP100-50-1 速比50:1 |  | 台 | 1
15 | 减速器（#9带） | DW15-43 | 上海减速器厂 | 台 | 1
16 | 减速器（#10带） | NII2630-21 | 华中电管局武汉设备厂 | 台 | 1
17 | 2#减速机（乙带） | H3AH11B | 陕西德重电力机械有限公司（弗兰德） | 台 | 1
18 | #2甲带减速机 | H3SHIB | 西门子传动机械有限公司（弗兰德） | 台 | 1
19 | #6皮带减速机 |  | 陕西三重（进口）弗兰德 | 台 | 2
20 | 减速机（#7甲带） | BWD-22-1.5-87 | 常州金南减速机公司 | 台 | 1
21 | 燃料1#甲乙常减速机更换 | H3SHIIB | 进口（弗兰德） | 台 | 2
22 | 减速机（4#带） | HS-13 | 陕西德重电力机械有限公司（弗兰德） | 台 | 2
23 | 减速机（#3带） | XWED-63 | 山东博山机械公司 | 台 | 1
24 | 减速机（#5带） | BWD-22-1.5-87 | 常州金南减速机公司 | 台 | 1
25 | 减速机（#5带） | BMY22-43-4KW | 江苏常州武进减速机厂 | 台 | 1
26 | 减速箱 | 60A-100 | 河北北方减速机有限公司 | 台 | 1
27 | 减速机 | NQW-593-56 | 银川减速机厂 | 台 | 1
28 | 滤液池减速机 |  | 兰州凯迪工业传动控制设备有限公司 | 台 | 1

## 标的（9）.空压机
青海桥头铝电股份有限公司5*12.5万千瓦火电机组资产处置标的物九（空压机）
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量
1 | 螺杆式空压机 | LS32-450HHWC | 深圳寿力亚洲实业有限公司 | 台 | 1
2 | 螺杆式空压机 | SA-5250W | 北京复盛机械有限公司 | 台 | 1
3 | 螺杆式空压机 | SA-5250型 | 北京复盛机械有限公司 | 台 | 3
4 | 空压机 | LS25S-300HWC | 深圳寿力亚洲实业有限公司 | 台 | 1

## 标的（10）.起重设备
青海桥头铝电股份有限公司5*12.5万千瓦火电机组资产处置标的物十（起重设备）
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量
1 | 氧化风机检修电动葫芦 | 5T |  | 台 | 2
2 | GGH主电机检修电动葫芦 | 3T | 中国华电工程有限公司 | 台 | 2
3 | GGH换热件检修电动葫芦 | 1T | 中国华电工程有限公司 | 台 | 2
4 | 电动葫芦 | CDI13-34D 3T 34M | 西安恒庆机电设备公司 | 台 | 1
5 | 电动葫芦 | CD1-20吨 | 新乡市起重设备厂 | 台 | 1
6 | 电动葫芦 | HC-2T-24米 | 河南力拓起重机厂 | 台 | 1
7 | 电动葫芦 | 5T | 中原圣起 | 台 | 1
8 | 电动葫芦 | 3T*9米 | 新乡起重设备厂 | 台 | 1
9 | 电动葫芦 | 16T | 中原圣起有限公司 | 台 | 1
10 | 单梁悬挂起重机 | S4600 | 河南新乡矿山 | 台 | 1
11 | 电动葫芦 | 3吨 | 中原圣起有限公司 | 台 | 1
12 | 1.2#引风机房加装行车 | LH10T-10M-18M | 中原圣起有限公司 | 台 | 1
13 | 电动葫芦 | 10T-12M |  | 台 | 2
14 | 双梁起重机（循环泵房） |  |  | 台 | 1
15 | 电动单梁起重机（循环泵房） | LD5T-7.5M | 中原起重机械有限公司 | 台 | 1
16 | 电动单梁起重机（循环泵房） | 5T | 西宁起重机厂 | 台 | 1
17 | 电动单梁起重机（循环泵房） | LD3T | 西宁起重机厂 | 台 | 1
18 | #1炉电动葫芦 | 1T 35M | 兰州机电公司 | 台 | 1
19 | #1炉电动葫芦 | CD1-35 | 西宁起重机厂 | 台 | 1
20 | #1炉电动葫芦 | CD10-9 | 西宁起重机厂 | 台 | 2
21 | #1炉电动葫芦 | 10T-9M | 兰州机电设备公司 | 台 | 2
22 | #2炉电动葫芦 | CD10-9 | 西宁起重机厂 | 台 | 2
23 | #2炉电动葫芦 | CD5-9 | 兰州机电设备公司 | 台 | 2
24 | #2炉电动葫芦 | 10T 9M | 西宁起重机厂 | 台 | 2
25 | #2炉电动葫芦 | 10T 9M | 西宁起重机厂 | 台 | 2
26 | #2炉电动葫芦 | 10T 18M | 西宁起重机厂 | 台 | 2
27 | 电动葫芦 | 5T 9M | 西宁起重机厂 | 台 | 1
28 | 电动葫芦 | 5T 9M | 西宁起重机厂 | 台 | 1
29 | 电动葫芦 | 10T -18M | 西宁起重机厂 | 台 | 1
30 | 电动葫芦 | CD5-9 | 兰州机电设备公司 | 台 | 2
31 | 电动葫芦 | CD2T-24D | 甘肃省定西起重机厂 | 台 | 1
32 | 手动单梁起重机 | SQD 3T | 西宁起重机厂 | 台 | 1
33 | 电动葫芦 | 2T*6M | 西宁起重机厂 | 台 | 1
34 | 电动葫芦 | 2T*6M | 西宁起重机厂 | 台 | 1
35 | 悬挂起重机 | SDQ-3-5 | 西安利天力起重公司 | 台 | 1
36 | 桥式双梁起重机 | 20/5T | 西宁起重机厂 | 台 | 1
37 | 电动单梁起重机 | LD2t | 西宁起重机厂 | 台 | 1
38 | 电动葫芦 | CD3-40 | 西宁起重机厂 | 台 | 1
39 | 电动单梁起重机 | LD10-13.5-40 | 西宁起重机厂 | 台 | 1
40 | 电动葫芦 | 2T 12N | 西宁起重机厂 | 台 | 1
41 | 电动单梁起重机 | LD 3T | 西宁起重机厂 | 台 | 1
42 | 电动葫芦 | CD15-9D 5T*9M | 西宁恒庆机电设备公司 | 台 | 2
43 | 电动葫芦 | CD15-9D 5T*9M | 西宁恒庆机电设备公司 | 台 | 2
44 | 电动葫芦 | CD15-9D 5T*9M | 西宁恒庆机电设备公司 | 台 | 2
45 | 电动葫芦 | CD15-9D 5T*9M | 西宁恒庆机电设备公司 | 台 | 2
46 | 电动葫芦 | CDI10-35D 10*35M |  | 台 | 1
47 | 电动葫芦 | CDI10-35D 10*35M |  | 台 | 1
48 | 电动单梁起重机 | LD 16*10.5*12 | 银川起重运输机械厂 | 台 | 1
49 | 桥式起重机 | 75/20T 31.5M | 上海起重运输机械厂 | 台 | 1
50 | 双梁起重机 | 75/20T | 银川起重机厂 | 台 | 1
51 | 电动单梁起重机 | LD 3*12*8 | 银川起重运输机械厂 | 台 | 1
52 | 电动双桥式起重机 | 12.6T*13.5M | 新乡起重集团公司 | 台 | 1
53 | #5机起重设备 |  |  | 批 | 1
54 | 其中：单轨电动葫芦起重机 | CDI10-9D | 甘肃定西起重机厂 | 台 | 2
55 | 电动葫芦起重机 | CDI1-18D | 甘肃定西起重机厂 | 台 | 1
56 | 电动葫芦起重机 | CDI1-35D | 甘肃定西起重机厂 | 台 | 1
57 | 单轨电动葫芦起重机 | CD1-3T-40M | 河南力拓起重机械有限公司 | 台 | 1
58 | 单梁电动葫芦起重机 | LX-3T | 河南新乡市起重设备厂 | 台 | 1
59 | 单轨电动葫芦起重机 | CD10T-CD5T | 南京起重机械厂 | 台 | 2
60 | 双梁电动葫芦起重机 | LH-12.6T | 河南新乡市起重设备厂 | 台 | 1
61 | 1号炉乙磨煤机电动葫芦 | CD1-10吨 | 中原圣起 | 台 | 1
62 | 电动葫芦 | CDI-2T | 中原圣起有限公司 | 台 | 1
63 | 电动葫芦 | 其中：5t1台，3T1台 | 河南新乡矿山机械公司 | 台 | 2
64 | 增压风机检修电动葫芦 | 25T | 中国华电工程有限公司 | 台 | 2
65 | 电动单粱起重机 | QD 10*13.5*9 | 银川起重运输机械厂 | 台 | 1
66 | 增压风机检修电动葫芦 | 10T | 中国华电工程有限公司 | 台 | 2

## 标的（11）.空调
青海桥头铝电股份有限公司5*12.5万千瓦火电机组资产处置标的物十一（空调）
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量
1 | 5#机休息室柜式空调 | KFR-120LW | 格力集团 | 台 | 2
2 | 空调 | KFR120LW | 珠海格力电器股份有限公司 | 台 | 4
3 | 格力5P柜式空调 | KFR-120LW | 珠海格力电器股份有限公司 | 台 | 4
4 | 海尔冰箱 | 215KS双开门 | 海尔 | 台 | 1
5 | 三菱重工5P柜式空调 | SRFC120D | 三菱株式会社 | 台 | 4

## 标的（12）.仪器仪表类
青海桥头铝电股份有限公司5*12.5万千瓦火电机组资产处置标的物十二（仪器仪表）
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量
1 | 在线磷酸根分析仪 | 2600P | 成都新三可仪器仪表有限公司 | 台 | 1
2 | 在线联氨分析仪 | 2600NH | 成都新三可仪器仪表有限公司 | 台 | 1
3 | 智能在线PH计 | PH2202 | 成都新三可仪器仪表有限公司 | 台 | 2
4 | 微量水全自动测量仪 | LX901 | 成都磊信 | 台 | 1
5 | 恒温水浴锅 | HWSY2-P4 | 成都磊信 | 台 | 2
6 | 开口闪点自动测定仪 | LX903 | 成都磊信 | 台 | 1
7 | 闭口闪点自动测定仪 | LX904 | 成都磊信 | 台 | 1
8 | PH分析仪 | LX802 | 成都磊信 | 台 | 3
9 | 钠离子分析仪 | LX803 | 成都磊信 | 台 | 2
10 | 电导率仪 | LX801 | 成都磊信 | 台 | 2
11 | 超声波液位计 | sonic-5 | 进口 | 台 | 1
12 | 在线PH计 | ABB-AX-400 | 上海ABB工程有限公司 | 台 | 1
13 | 中文彩显电导率仪 | axd-801 | 成都环保设备有限公司 | 台 | 3
14 | 中文台式PH仪 | AXD802 | 成都安信环保设备有限公司 | 台 | 2
15 | 中文台式钠度仪 | AXD803 | 成都安信环保设备有限公司 | 台 | 1
16 | 超声波液位计 | SONIC-10S | 进口 | 台 | 1
17 | 多工气体检侧仪（氯化氢） | 5521 | 成都安信 | 套 | 2
18 | 天平 | FSY_150 |  | 台 | 1
19 | 氧量分析仪 | cxmitter TM 4000 | 进口 | 台 | 3
20 | 氧量分析仪 | 4000 | 陕西晨仪自控科技发展有限公司 | 台 | 3
21 | 氧量分析仪 | 4000 | 西安杰迪能源科技公司 | 套 | 2
22 | 铜表 | HK-518 | 广州新能源水处理有限公司 | 台 | 1
23 | 标准振筛机 | GZS-1 | 鹤壁市先锋仪器仪表有限公司 | 台 | 2
24 | 台式钠离子计 | DWS-803 | 成都新三公司 | 套 | 2
25 | 污水流量计 | LGD |  | 台 | 1
青海桥头铝电股份有限公司5*12.5万千瓦火电机组资产处置标的物十二（自动装置）
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量
1 | 多功能微机准同期控 | SIE-2V（SID-2V） | 深圳智能设备开发公司 | 台 | 1
2 | 录波分析装置 | SBD-MGR-2（FG-2A） | 保定浪拜这电气有限公司 | 面 | 1
3 | 录波分析装置 | LBD-MGR-2（FG-2A） | 保定浪拜这电气有限公司 | 面 | 1
4 | 微机型低厂变保护 | WDZ/WBZT | 南京动大科技实业总公司 | 套 | 1
5 | 微机型低厂变保护 | WDZ/WBZT | 南京动大科技实业总公司 | 套 | 1
6 | 微机型备用电源保护 | WFZZ/WDZ | 南京动大科技实业总公司 | 套 | 1
7 | #2机发电机整流灭磁装置 | GEDS31-1600*3/400 | 上海科达机电控制有限公司 | 套 | 1
8 | 多功能适配器 | TDWT-A | 襄樊天盾科技实业公司 | 套 | 1
9 | 桥黄Ⅲ回、桥安线线各侧安装高压有电闭锁装置 | TDWF | 襄樊天盾科技视野有限公司 | 套 | 1
10 | UPS电源主机 | GALAXX | 北京瑞奥特电气公司 | 套 | 1
11 | 保护装置（330KV） | PRS-700 | 长圆保瑞继保自动化公司 | 套 | 1
12 | #3.4.5机加装AVC装置及励磁调节装置 | PAC-4000A | 南京南瑞科技公司 | 套 | 6
13 | 330KV线路保护装置 |  | 南京南瑞保护工程技术公司 | 套 | 1
14 | 1#-5#机组直流系统绝缘装置换型 |  | 珠海泰坦科技有限公司 | 台 | 5
15 | 330KV母线保护装置 | RSC-915 | 南京南瑞科技公司 | 台 | 1
16 | 330KV故障录波器 | ST（FG-2A） | 深圳索图（哈尔滨科力电力有限公司） | 台 | 1
17 | 微机监控高频开关直流系统 | GZDW-C/210/220 | 珠海泰坦科技公司 | 套 | 3
18 | 功率变送器 | FBW-V1-A2-F1-P2-03 | 西安兴仪控制有限公司 | 台 | 3
19 | 高压微机控制设备 | 1.2A/72KVDKY-D | 大连电子研究所 | 套 | 6
20 | 高压微机控制设备 | 1.2A/72KVDKY-D | 大连电子研究所 | 套 | 6
21 | 送变器及电度表 | PK/800 | 浙江海盐涵普电测仪器公司 | 面 | 3
22 | #3发电变组保护装置 |  | 南京南瑞电力公司 | 套 | 1
23 | 5#机组整流柜交流电源开关 | ME1250 | 上海人民电器开关总厂 | 台 | 1
24 | 电动 变压器综合保护装置 | MPW-4 | 北京瑞奥特电气技术公司 | 台 | 7
25 | 微机励磁调节器 | WKKL-2（GEC-300） | 北京能盛电力系统技术公司 | 套 | 1
26 | 微机励磁调节器 | WKKL-2（GEC-300） | 北京能盛电力系统技术公司 | 套 | 1
27 | 微机监控高频开关直流系统（5#机） | M2400（微机） | 珠海泰坦科技股份有限公司 | 套 | 1
28 | 微机监控高频开关直流系统 | GZOW-V2.2 | 珠海泰坦科技股份有限公司 | 套 | 3
29 | 发电机励磁装置 | KKL-3A | 南京自动化设备厂 | 套 | 1
30 | 发电机励磁装置 | KKL-3A | 南京自动化设备厂 | 套 | 1
青海桥头铝电股份有限公司5*12.5万千瓦火电机组资产处置标的物十二（热工设备）
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量
1 | 执行机构 | 9F-B | 扬州电力制造公司 | 台 | 8
2 | 执行机构 | KTD20 | 焦作开泰电力设备有限公司 | 台 | 1
3 | 电动执行机构 | DK20-W301 | 航州德意母电力有限公司 | 台 | 1
4 | 电动执行机构 | 5EE00-3BA3-Z | 西安西博思机电控制技术有限公司 | 台 | 1
5 | 电动执行机构 | Z125NM | 西安西博斯机电控制技术有限公司 | 台 | 1
6 | 1#机电流互感器 | LMZD-20 | 沈阳互感器厂 | 台 | 7
7 | 1#机电流互感器 | LMZD-20 | 沈阳互感器厂 | 台 | 13
8 | 1#机电流互感器 | LMZD-20 | 沈阳电器厂 | 台 | 2
9 | 逻辑开关 | ZXSM150 | 深圳宏时达电力设备公司 | 只 | 30
10 | 逻辑开关 | ZXSM150 | 深圳宏时达电力设备公司 | 只 | 30
11 | 智能式直行程执行器 |  | 进口 | 台 | 5
12 | 电动执行机构 | 6425 | 西安华力仪表有限公司 | 台 | 3
13 | 调湿灰装置 | SJ-200A | 青岛四洲锅炉设备有限公司 | 套 | 4
14 | 1.2炉给煤机励磁机 | 4kw | 江苏联合西安华明电机公司 | 台 | 1
15 | PLC控制系统 |  | 中国华电工程有限公司 | 套 | 1
16 | 汽轮机保护装置 |  | 河南焦作科源工程公司 | 个 | 1
17 | 汽轮机保护装置 |  | 河南焦作科源工程公司 | 个 | 1
18 | 汽轮机保护装置 |  | 河南焦作科源工程公司 | 个 | 1
19 | 汽轮机保护装置 |  | 河南焦作科源工程公司 | 个 | 1
20 | 汽轮机保护装置 | 3#柜 | 河南焦作科源工程公司 | 个 | 1
21 | 汽轮机保护装置 | 3#柜 | 河南焦作科源工程公司 | 个 | 1
22 | 汽轮机电液调节系统 | III | 北京电研技术实业有限公司 | 套 | 1
23 | 汽轮机电液调节系统 | III | 北京电研技术实业有限公司 | 套 | 1