## 标的（13）.蓄电池
青海桥头铝电股份有限公司5*12.5万千瓦火电机组资产处置标的物十三（蓄电池）
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量
1 | 3#4#机组直流分流蓄电池组更换 |  | 威海文隆电池有限公司 | 套 | 1
2 | 蓄电池 | GFM-1000AH | 威海文隆电池公司 | 组 | 2
3 | 1.2#机组蓄电池安装支架阀控式蓄电池 | gfm-1000-2 | 珠海泰恒科技股份有限公司 | 套 | 2
4 | 二厂#3机UPS蓄电池 | BJM6200 | 北京同基电原公 | 块 | 40
5 | 5#机组蓄电池组 |  | 珠海泰坦科技公司 | 组 | 1
6 | 1.2#机组UPS蓄电池组 | DL-1000A | 威海文隆电池有限公司 | 只 | 74

## 标的（14）.配电柜
青海桥头铝电股份有限公司5*12.5万千瓦火电机组资产处置标的物十四（配电柜）
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量
1 | 励磁调节柜 | GEC332 | 北京吉思四方公司 | 台 | 1
2 | 低压配电柜 | GGD2-50（改） | 西安前进电器厂 | 台 | 4
3 | 低压配电柜 | DDG2-59改 | 西安前进电器厂 | 台 | 20
4 | 2#机低压配电柜 | GGD2-44 | 西安前进电器厂 | 台 | 4
5 | 2#机低压配电柜 | GGD2-13A | 西安前进电器厂 | 台 | 8
6 | 2#机低压配电柜 | GGD2-46 | 西安前进电器厂 | 台 | 12
7 | 2#机低压配电柜 | GGD2-38A | 西安前进电器厂 | 台 | 6
8 | 2机低压配电柜 | GGD2-01A | 西安前进电器厂 | 台 | 4
9 | 2#低压配电柜 | GGD2-59 | 西安晨光电器厂 | 台 | 4
10 | #1，2机低压配电柜 | GGD2-10 | 西安晨光电器厂 | 台 | 2
11 | 1，2#机低压配电柜 | GGD2-01 | 西安晨光电器厂 | 台 | 2
12 | 低压配电屏 | PGL-2D | 西安光明电器厂 | 块 | 22
13 | 低压配电柜 | PGL-2D | 西安光明开关厂 | 台 | 7
14 | 低压配电屏 | PGL1-4D | 西安华生开关厂 | 台 | 2
15 | 低压配电柜 | GGD2-04A | 西安前进电器厂 | 台 | 7
16 | 低压配电柜 | GGD2-44改 | 西安前进电器厂 | 台 | 4
17 | 低压配电屏 | PGL-2D | 西安光明电器厂 | 块 | 14
18 | 低压配电屏 | PGL-2D | 西安光明开关厂 | 块 | 10
19 | 1.2#机发变组控制台 | TK型 | 常州太平洋有限公司 | 台 | 2
20 | 1.2#机组发变组表计屏 | PK1-800 | 常州太平洋公司 | 台 | 2
21 | 1.2#高压厂用变控制屏 | PK1-800 | 常州太平洋公司 | 台 | 2
22 | 1.2#机降压柜 | CUBIC | 常州太平洋公司 | 台 | 2
23 | 1.2#机2#直流屏 | CUBIC | 常州太平洋公司 | 台 | 4
24 | 1.2#机5#直流屏 | CUBIC | 常州太平洋公司 | 台 | 2
25 | 1.2#机9#直流屏 | CUBIC | 常州太平洋公司 | 台 | 2
26 | 充电机柜 | KV-44-100/200/300 | 常州太平洋公司 | 台 | 2
27 | 1.2#真空开关柜 | KYN-8-10F-04Z | 天水长城开关厂 | 台 | 4
28 | 1.2#机线路保护屏 | GXD-T | 南京自动化设备厂 | 面 | 2
29 | 1.2#机线路保护屏 | GXW11-106Y | 南京自动化设备厂 | 面 | 2
30 | 输煤集控台 | 2并 | 北京山迪 | 台 | 1
31 | 综合开关柜 | ZH（F）I | 西安晨光电器厂 | 台 | 2
32 | 励磁调节柜 | WQKKL-2 | 北京电力科学院 | 套 | 2
33 | 线路保护柜 | PLP31-03 | 南京南瑞继电保护有限公司 | 台 | 2
34 | 线路保护柜 | PLP31-03 | 南京南瑞继电保护有限公司 | 台 | 2
35 | 辅助保护远跳柜 | PLP25-235 | 南京南瑞继电保护有限公司 | 台 | 2
36 | 直流屏 | PED-G | 青岛整流总厂 | 台 | 5
37 | 直流屏(带WZJ) | PED-G | 青岛整流器总厂 | 台 | 2
38 | 放电屏 | DE-100/220 | 青岛整流器总厂 | 台 | 1
39 | 事故照明屏 | PED-G | 青岛整流器总厂 | 台 | 1
40 | 微机型厂用电切换柜 | MFC2000-1/125 | 南京动大科技实业总公司 | 套 | 1
41 | 微机型厂用电切换柜 | MFC2000-1/125 | 南京动大科技实业总公司 | 套 | 1
42 | 发变组控制台 | 1200*700*1250 | 西安兴仪控制有限责任公司 | 台 | 1
43 | 发变组控制台 | 1200*700*1250 | 西安兴仪控制有限责任公司 | 台 | 1
44 | 中央信号控制台 | 800*700*1200 | 西安兴仪控制有限责任公司 | 台 | 1
45 | 低压厂备用变压器控制 | 800*600*2260 | 西安仪控制有限责任公司 | 台 | 1
46 | 发变组信号屏 | 800*600*2260 | 西安兴仪控制有限责任公司 | 台 | 1
47 | 发变组信号屏 | 800*600*2260 | 西安兴仪控制有限责任公司 | 台 | 1
48 | 330V线路控制屏 | 800*600*2260 | 西安兴仪控制有限责任公司 | 台 | 1
49 | 中央信号继电器柜 |  | 南京动大科技实业总公司 | 台 | 1
50 | 直流润滑油控制柜 | XK-1 | 青海高原开关厂 | 台 | 1
51 | 直流润滑油控制柜 | XK-1 | 青海高原开关厂 | 台 | 1
52 | 汽机就地压力表盘 | 2100*850*900 | 西安兴仪控制系统有限公司 | 台 | 6
53 | 疏水阀门控制箱 |  | 西安兴仪控制系统公司 | 面 | 1
54 | 疏水阀门控制箱 |  | 西安兴仪控制系统公司 | 面 | 1
55 | 直流充电柜 | GFM-800 | 威海文隆电池有限公司 | 台 | 1
56 | 直流馈线柜 | GFM-800 | 威海文隆电池有限公司 | 台 | 1
57 | 事故照明屏 | GFM-800 | 威海文隆电池有限公司 | 台 | 1
58 | 系统联络柜 | GFM-800 | 威海文隆电池有限公司 | 台 | 1
59 | 电源分线柜 | GALAXY-1000PW | 北京瑞奥特电气技术有限公司 | 套 | 1
60 | 直流动力柜 | DPB | 成都大昌电工照明器材公司 | 台 | 1
61 | 380V低压配电柜 | GCS | 南京南自电力控制系统工程有限公司 | 面 | 4
62 | 380V低压配电柜 | GCS | 南京南自电力控制系统工程有限公司 | 面 | 10
63 | 380V低压配电柜 | GCS | 南京南自电力控制系统工程有限公司 | 面 | 20
64 | #2机励磁调节柜 | WKKL-2000 |  | 套 | 1
65 | 电磁阀箱 | DFX/T-12 | 浙江电力设备总厂 | 台 | 4
66 | 电磁阀箱 | DFX/T-12 | 浙江电力设备总厂 | 台 | 4
67 | 7#梨煤器开关箱 | RDH | 江苏江鹤滑线电器有限公司 | 台 | 12
68 | 电量变送器屏 | PK/800F | 浙江海盐普博机电有限公司 | 台 | 2
69 | 330KV母线控制屏 | 2300*800*600 | 西安控制有限责任公司 | 块 | 1
70 | 微机同期屏 |  | 南京东达金智电气销售有限公司 | 面 | 1
71 | UPS柜 |  | 中国华电工程有限公司 | 套 | 1
72 | 变送器柜 | GSN-02 | 南京南自电力控制系统工程有限公司 | 面 | 3
73 | 6KV厂用电快切屏 |  | 南京东达金智电气销售有限公司 | 面 | 1
74 | 厂用电保护屏 |  | 南京东达金智电气销售有限公司 | 面 | 1
75 | 电度表屏 |  | 南京东达金智电气销售有限公司 | 面 | 1
76 | NCC抽屉式配电柜 | YDS（GHD) | 广州惠达电气公司 | 面 | 31(16)
77 | MCC配电柜 | ZH（F） | 西安晨光电器厂 | 块 | 26
78 | 除尘器悬挂电气控制箱 | NAKB370 | 西安奥克 | 台 | 3
79 | 中间继电器柜 |  | 北京山迪 | 台 | 2
80 | 控制屏 | 800*600*2260 | 西安兴仪控制有限责任公司 | 台 | 2
81 | 控制屏 | 800*600*2260 | 西安兴仪控制有限责任公司 | 台 | 2
82 | 热控电源柜 | 2100*1000*60 | 西安兴仪控制系统有限公司 | 台 | 4
83 | 配电柜 | XEC-3A2458 | 西安兴仪控制系统有限公司 | 台 | 2
84 | 控制盘 | GLJ-21型 | 西安兴仪控制系统有限公司 | 套 | 1
85 | 控制盘 | GLJ-21型 | 西安兴仪控制系统有限公司 | 套 | 1
86 | 操作台电源柜 |  | 北京电研技术实业总公司 | 个 | 6
87 | 操作台电源柜 |  | 北京电研技术实业总公司 | 个 | 6
88 | 24V电源箱 | XYAD-10 | 西安兴仪控制系统有限公司 | 台 | 1
89 | 电池柜 |  | 北京瑞奥特电气公司 | 套 | 1
90 | 端子箱 | XDW1 | 西北电力设计院电力设备公司 | 台 | 1
91 | 端子箱 | XDW1 | 西北电力设计院电力设备公司 | 台 | 1
92 | 隔离刀闸端子箱 | XW3-1 | 西北电力设计院电力设备公司 | 台 | 1
93 | 隔离刀闸端子箱 | XW3-1 | 西北电力设计院电力设备公司 | 台 | 1
94 | 隔离刀闸端子箱(改) | XW3-1 | 西北电力设计院电力设备公司 | 台 | 1
95 | 隔离刀闸端子箱 | XW3-1(改) | 西北电力设计院电力设备公司 | 台 | 1
96 | 端子箱 | XDW1 | 西北电力设计院电力设备公司 | 台 | 2
97 | 端子箱 | XDW1 | 西北电力设计院电力设备公司 | 台 | 1
98 | 端子箱 | XDW1 | 西北电力设计院电力设备公司 | 台 | 1
99 | 端子箱 | XDW1 | 西北电力设计院电力设备公司 | 台 | 1
100 | 端子箱 | XDW2 | 西北电力设计院电力设备公司 | 台 | 2
101 | 检修箱 | JFF-L-2 | 西北院电力特种设备厂 | 台 | 6
102 | 检修配电箱 | XJ-B4/3 | 青海省送变电公司 | 台 | 21
103 | 配电箱GGD | GGD | 西宁恒庆机电设备有限公司 | 台 | 1
104 | 检修箱 | JFRF-LB-3 | 青海送变电公司设备厂 | 台 | 44
105 | 380/220v pc配电装置 |  | 中国华电工程有限公司 | 套 | 1
106 | 380/220vMCC配电装置 |  | 中国华电工程有限公司 | 套 | 1
107 | 380/220v保安CMCC配电装置 |  | 中国华电工程有限公司 | 套 | 1
108 | DC220v直流系统 |  | 中国华电工程有限公司 | 套 | 1
109 | 抽屉式配电装置 | PZC-1 | 秦川站仪表厂 | 台 | 5
110 | 抽屉式配电装置 | PZC-1 | 秦川站仪表厂 | 台 | 5
111 | 抽屉式配电装置 | PZC-1 | 秦川站仪表厂 | 台 | 5
112 | 抽屉式配电装置 | PZC-1 | 秦川站仪表厂 | 台 | 5
113 | 抽屉式配电装置 | PZC-1 | 秦川电站仪表厂 | 台 | 2
114 | 抽屉式配电装置 |  | 秦川电站仪表厂 | 台 | 1
115 | 抽屉式配电装置 | PZC-1 | 秦川电站仪表厂 | 台 | 3
116 | 抽屉式配电装置 | PZC-1 | 秦川电站仪表厂 | 台 | 3
青海桥头铝电股份有限公司5*12.5万千瓦火电机组资产处置标的物十四（高压开关柜）
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量
1 | 1.2#真空开关柜 | KYN-8-10F-04Z | 天水长城开关厂 | 台 | 4
2 | 真空开关柜 | KYN8-10F-04Z（ZN28) | 天水长城开关厂 | 台 | 38
3 | 高压开关柜 | KYN18C-10 82 Z | 天水长城开关厂 | 台 | 4
4 | 高压开关柜 | KYN18C-10 82 Z | 天水长城开关厂 | 台 | 4
5 | 高压开关柜 | KYV18C-10 03ZT | 天水长城开关厂 | 台 | 14
6 | 高压开关柜 | KYV18C-10 54 | 天水长城开关厂 | 台 | 2
7 | 高压开关柜 | KYV18C-10 54 | 天水长城开关厂 | 台 | 2
8 | 高压开关柜 | KYN18C-10 43A | 天水长城开关厂 | 台 | 2
9 | 高压开关柜 | KYN18C-10 43A | 天水长城开关厂 | 台 | 2
10 | 高压开关柜 | KYN18C-10 88改 | 天水长城开关厂 | 台 | 4
11 | 高压开关柜 | KYN18C-10 88改 | 天水长城开关厂 | 台 | 4
12 | 高压开关柜 | KYN18C-10-09 | 天水长城开关厂 | 台 | 18
13 | 高压开关柜 | KYN18C-10-09 | 天水长城开关厂 | 台 | 33
14 | 金属铠装式6KV开关柜 | KYN18B-10（Z） | 锦州第一开关设备有限责任公司 | 台 | 2
15 | 金属铠装式6KV开关柜 | KYN28A-12（Z） | 锦州第一开关设备有限责任公司 | 台 | 27
16 | 高压刀闸柜 |  | 天水长城开关有限公司 | 套 | 1
17 | 高压开关柜 | KYN18-20 | 天水长城开关厂 | 台 | 15
18 | 高压柜 | GG-（ACF2）54 | 天水长城开关厂 | 台 | 1
青海桥头铝电股份有限公司5*12.5万千瓦火电机组资产处置标的物十四（低压开关柜）
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量
1 | 组合开关柜 | ZH（F）I | 西安晨光电器公司 | 块 | 47
2 | 综合开关柜 | ZH（F）I | 西安晨光电器厂 | 台 | 2
3 | 低压开关柜 | GGD3-02 | 西安长城开关厂 | 台 | 2
4 | 低压开关柜 | GGD3-02 | 西安长城开关厂 | 台 | 2
5 | 低压开关柜 | GGD3-02 | 西安长城开关厂 | 台 | 2
6 | 低压开关柜 | GGD3-02 | 西安长城开关厂 | 台 | 2
7 | 低压开关柜 | GGD3-05改 | 西安长城开关厂 | 台 | 2
8 | 低压开关柜 | GGD3-05改 | 西安长城开关厂 | 台 | 2
9 | 低压开关柜 | GGD3-05改 | 西安长城开关厂 | 台 | 2
10 | 低压开关柜 | GGD3-05改 | 西安长城开关厂 | 台 | 2
11 | 低压开关柜 | GGD3-12 | 西安长城开关厂 | 台 | 10
12 | 低压开关柜 | GGD3-12 | 西安长城开关厂 | 台 | 10
13 | 低压开关柜 | GGD3-13 | 西安长城开关厂 | 台 | 2
14 | 低压开关柜 | GGD3-13 | 西安长城开关厂 | 台 | 2
15 | 低压开关柜 | GGD3-15 | 西安长城开关厂 | 台 | 4
16 | 低压开关柜 | GGD3-15 | 西安长城开关厂 | 台 | 4
17 | 低压开关柜 | GGD3-16 | 西安长城开关厂 | 台 | 2
18 | 低压开关柜 | GGD3-16 | 西安长城开关厂 | 台 | 2
19 | 低压开关柜 | GGD3-10改 | 西安长城开关厂 | 台 | 2
20 | 低压开关柜 | GGD3-10改 | 西安长城开关厂 | 台 | 2
21 | 低压开关柜 | GGD3-04改 | 西安长城开关厂 | 台 | 2
22 | 低压开关柜 | GGD3-04改 | 西安长城开关厂 | 台 | 2
23 | 低压开关柜 | GGD3-06 | 西安长城开关厂 | 台 | 1
24 | 低压开关柜 | GGD3-06 | 西安长城开关厂 | 台 | 1
25 | 低压开关柜 | GGD3-12 | 西安长城开关厂 | 台 | 2
26 | 低压开关柜 | GGD3-12 | 西安长城开关厂 | 台 | 2
27 | 低压开关柜 | GGD3-03 | 西安长城开关厂 | 台 | 1
28 | 低压开关柜 | GGD3-03 | 西安长城开关厂 | 台 | 1
29 | 低压开关柜 | GGD3-03 | 西安长城开关厂 | 台 | 1
30 | 低压开关柜 | GGD3-08C | 西安长城开关厂 | 台 | 7
31 | 低压开关柜 | GGD3-16 | 西安长城开关厂 | 台 | 2
32 | 低压开关柜 | GGD3-12A | 西安长城开关厂 | 台 | 3
33 | 低压开关柜 | GGD3-14 | 西安长城开关厂 | 台 | 1
34 | 低压开关柜 | GGD3-56 | 西安长城开关厂 | 台 | 4

## 标的（15）.隔离开关
青海桥头铝电股份有限公司5*12.5万千瓦火电机组资产处置标的物十五（隔离开关）
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量
1 | 隔离开关 | GW10-24/5000 | 沈阳高压开关有限公司 | 组 | 1
2 | 隔离开关 | GW10-24/5000 | 沈阳高压开关有限公司 | 组 | 1
3 | 隔离开关 | GW10-20/8000 | 沈阳高压开关有限公司 | 组 | 1
4 | 隔离开关 | GW10-20/8000 | 沈阳高压开关有限公司 | 组 | 1
5 | 隔离开关 | GW6-330D/2000A | 沈阳高压开关有限公司 | 组 | 5
6 | 隔离开关 | GW7-330DW/1600A | 沈阳高压开关有限公司 | 组 | 2
7 | 隔离开关 | GW7-330W/1600A | 沈阳高压开关有限公司 | 组 | 4（2）
8 | 高压隔离开关（二厂桥柳回路84开关） | GW4-126KV | 西安高压开关厂 | 套 | 1
9 | 110KV隔离开关 | GW4-110DW | 西安高压开关厂 | 台 | 8
10 | 隔离开关 | CN10-20/8000（GN10-20/8000） | 沈阳高压开关厂 | 台 | 1
11 | 隔离开关 | GW4-126KVDDW/2000A(GW5—126（高压型）1250A) | 西宁北开电器开关公司（西安） | 组 | 1
12 | 5#机组发电机出口刀闸 |  |  | 套 | 1
13 | 330隔离开关组合电器 |  | 沈阳高压开关公司 | 组 | 5
14 | 接地刀闸 | GN19-15/400A | 青海高原开关厂 | 台 | 1
15 | 1#机隔离开关 | GW19-20C/400A | 青海开关厂 | 组 | 2
青海桥头铝电股份有限公司5*12.5万千瓦火电机组资产处置标的物十五（断路器）
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量
1 | 断路器 | LW10-330QW/31 | 平顶山电器有限公司 | 台 | 2
2 | 断路器 | LW10-330/315 | 平顶山电器有限公司 | 台 | 3
3 | 智能万能断路器 | KFW2-6300 | 江苏凯帆公司 | 套 | 1
4 | 智能万能断路器 | KFW2-3200 | 江苏凯帆公司 | 台 | 1
5 | 六氢化流短路器 | LW10-363 | 平顶山高压开关公司 | 台 | 1
6 | 空气开关 | ABBS5N | 进口 | 台 | 1

## 标的（16）.互感器
青海桥头铝电股份有限公司5*12.5万千瓦火电机组资产处置标的物十六（互感器）
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量
1 | 1#机电流互感器 | LMZD-20 800/5 | 沈阳互感器厂 | 台 | 5
2 | 1#机电流互感器 | LMZD-20 800/5 | 沈阳互感器厂 | 台 | 3
3 | 1#机电流互感器 | LDZJ-15 1000/5 | 沈阳互感器厂 | 台 | 6
4 | 电流互感器 | LMZD-20 0.5/0.5 | 江苏如皋高压电器厂 | 台 | 3
5 | 电流互感器 | LMZD-20 0.5/0.5 | 江苏如皋高压电器厂 | 台 | 3
6 | 电流互感器 | LMZD-20 13/13 | 江苏如皋高压电器厂 | 台 | 9
7 | 电流互感器 | LMZD-20 13/13 | 江苏如皋高压电器厂 | 台 | 9
8 | 电流互感器 | LMZD-20 13/0.5 | 江苏如皋高压电器厂 | 台 | 3
9 | 电流互感器 | LMZD-20 13/0.5 | 江苏如皋高压电器厂 | 台 | 3
10 | 电流互感器 | LDZJ1-15 13/13 | 江苏如皋高压电器厂 | 台 | 3
11 | 电流互感器 | LDZJ1-15 13/13 | 江苏如皋高压电器厂 | 台 | 3
12 | 电流互感器 | LAJ1-10 10/10 | 江苏如皋高压电器厂 | 台 | 3
13 | 电流互感器 | LAJ1-10 10/10 | 江苏如皋高压电器厂 | 台 | 3
14 | 电流互感器 | LDZJ-15 | 江苏如皋高压电器厂 | 台 | 1
15 | 电流互感器 | LDZJ-15 | 江苏如皋高压电器厂 | 台 | 1
16 | 互感器 | TYD4 330/ -0025GH | 桂林电力电容器总厂 | 台 | 12
17 | 互感器 | JCC6-110 | 牡丹江互感器厂 | 台 | 9
18 | 1.2#机互感器 | LCWB62#600/5 | 牡丹江互感器厂 | 台 | 6
19 | 1.2#机电压互感器 | TYD-110/3-0.001 | 西安电力修造厂 | 台 | 6
20 | 互感器 | LZZB1-101GY | 天水长城开关厂 | 台 | 4
21 | 互感器 | LZZB1-101GY | 天水长城开关厂 | 台 | 4
22 | 电压互感器 | JDZ-15 | 江苏省如皋高压电器厂 | 台 | 1
23 | 电流互感器 | （0.5/0.5）LMZD-20 | 江苏省如皋高压电器厂 | 台 | 3
24 | 电流互感器 | （B/B）LMZD-20 | 江苏省如皋高压电器厂 | 台 | 9
25 | 电流互感器 | （B/0.5）LMZD-20 | 江苏省如皋高压电器厂 | 台 | 3
26 | 电流互感器 | LAJ1 D/D（LMZD—20） | 江苏省如皋高压电器厂 | 台 | 3
27 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5（LMZJ-0.5） | 江苏省如皋高压电器厂（沈阳市互感器厂） | 台 | 3
28 | 零序互感器 | LQJ-10（LRB—110） | 西宁万京电气集团有限公司（西安变压器有限责任公司） | 台 | 1
29 | 零序电流互感器 | LCF-6 | 保定浪拜迪电气股份有限公司 | 只 | 2
30 | 电压互感器 | 110KV | 西安西电电力电容器有限责任公司 | 台 | 3
31 | 110kv电容式电压互感器 | 110kv | 西安西电电力电容器有限公司 | 台 | 3
32 | 330V电流互感器 | LBI-330G | 沈阳沈变互感器厂 | 套 | 3
33 | 互感器 | SB1-330GYW2(LB1/330CYW2) | 沈阳高压器厂 | 台 | 15
34 | 限流电抗器 | XKGKL-13.8-1000-1.25 | 西安中扬电气股份公司 | 组 | 1
35 | 电抗器 | XKGKL-13.8-1000 | 西安扬子电器有限公司 | 组 | 1
36 | 电抗器 | XKGKL-13.8-1000 | 西安扬子电器有限公司 | 组 | 1
37 | 氧化锌避雷器 | Y1WS-210/440KW | 西安西电高压电瓷有限责任公司 | 台 | 1
38 | 氧化锌避雷器 | Y10WS-300/693GW | 西安西电高压电瓷有限责任公司 | 套 | 3
39 | 氧化锌避雷器 | Y10W5-300/693GY | 西安西电高压电瓷有限责任公司 | 套 | 6

## 标的（17）.加热器
青海桥头铝电股份有限公司5*12.5万千瓦火电机组资产处置标的物十七（加热器）
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量
1 | #1机高压加热器 | 69624-0A | 上海电站辅助厂 | 套 | 1
2 | 2#机高压加热器 | JG-490-3-1 | 上海电气电站设备有限公司 | 套 | 1
3 | #1机#4#5#6机低压加热器 | JD-260 | 上海电站辅助厂 | 套 | 3
4 | #2机#4#5#6机低压加热器 | JD-260 | 上海电站辅助厂 | 套 | 3
| 3#高压加热器 | GJB3140-1 | 上海动力设备有限公司 | 台 | 2
| 4#高压加热器 | GJB3140-1 | 上海动力设备有限公司 | 台 | 2
| 5#高压加热器 |  | 上海动力设备公司 | 套 | 1
| 低压加热器 | DJ-260-3 | 上海动力设备有限公司 | 套 | 1
| 低压加热器 | DJ-260-3 | 上海动力设备有限公司 | 套 | 1
| 低压加热器 | 6342-0 | 上海动力设备有限公司 | 套 | 1

## 标的（18）.其他辅机
青海桥头铝电股份有限公司5*12.5万千瓦火电机组资产处置标的物十八（其他辅机）
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量
1 | 1#炉球磨机 | DTM320/580 | 西安电力机械厂 | 台 | 2
2 | 2#炉球磨机 | DTM320/580 | 西安电力机械厂 | 台 | 2
3 | 3#球磨机 | DTM320/580 | 西安电力修造厂 | 台 | 2
4 | 4#球磨机 | DTM320/580 | 西安电力修造厂 | 台 | 2
5 | 5#钢球磨煤机 | DTM320/580 | 西安电力机械厂 | 台 | 2
6 | 1#胶球清洗装置 | JQ-14 | 甘肃奥鑫电力公司 | 套 | 1
7 | 0#胶球清洗装置 | JQ14 | 甘肃奥鑫电力公司 | 套 | 1
8 | 胶球清洗装置 | DN1400 | 青岛电力设备厂 | 套 | 1
9 | 胶球清洗装置 | DN1400 | 青岛电力设备厂 | 套 | 1
10 | 胶球清洗装置 | WX-W-1400 | 兰州宏祥电力技术开发公司 | 套 | 1
11 | 胶球清洗收球网 | WX-W-1400型 | 兰州宏袢电力技术公司 | 台 | 1
12 | 1.2机射水抽气器 |  | 上海汽轮机厂 | 套 | 1
13 | 1.2机射水抽气器 | CS-480-25-2 | 上海汽轮机厂 | 台 | 1
14 | #7机射水抽气器 | SH-3C |  | 台 | 1
15 | 油净化装置 | GJZ-6型 | 四川自贡过滤机 | 套 | 2
16 | 油净化装置 | ZDL-130 | 扬中汽轮机专用设备厂 | 台 | 1
17 | 油净化装置 | ZDL-130 | 扬中汽轮机专用设备厂 | 台 | 1
18 | 油净化装置 | ZJCQG-6KTC | 自贡高精过滤机制造公司 | 台 | 1
19 | 凝结泵进口滤水器 | F10265-J0910-05 | 西安天达能源设备技术有限责任公司 | 套 | 2
20 | 冷油器 | LY-60 | 连云港市华东电力设备公司 | 台 | 1
21 | 冷油器 | LY-60 | 连云港市华东电力设备有限公司 | 台 | 2
22 | 冷油器 | LY-22 |  | 台 | 2
23 | 给水泵冷油器 | NGF-9 | 沈阳电力机械总厂 | 台 | 12（10）
24 | 1#吸收塔搅拌器 |  | 中国华电工程有限公司 | 台 | 4
25 | 2#吸收塔搅拌器 |  | 中国华电工程有限公司 | 台 | 4
26 | 碎渣机 |  | 青岛阿尔斯通电力公司 | 套 | 2
27 | 2#炉碎渣机 | DGS830 | 青岛四州电力设备公四 | 台 | 2
28 | 油净化装置 | DGS-8300QM-SR | 青岛四洲锅炉设备有限公司 | 台 | 4
29 | #1.2脱硫系统GGH吹灰器 |  | 烟台华瑞电力设备制造有限公司 | 套 | 1
30 | 增压风机叶片 | AP-1-23/45 | 成都电力机械厂 | 套 | 22
31 | 3#炉煤斗输送机 | MC-SSJ-40 | 陕西万方愬科赛得电力科技有限公司 | 台 | 2
32 | 煤粉送索机 | CS350-Ⅱ | 江苏联合电力机械制造有限公司 | 套 | 1
33 | 微热型干燥器 | 38立方 | 无锡盛达汽源净化设备公司 | 台 | 4
34 | 微热再生吸附式压缩空气干燥机 | SDE-40 | 无锡市盛达气源净化设备有限公司 | 台 | 1
35 | 微热再生吸附式压缩空气干燥机 | SDE-6 | 无锡市盛达气源净化设备有限公司 | 台 | 1
36 | 干燥器 | YQZ-12/0.8 | 广东攀庆环净化公司 | 台 | 1
37 | 空气电加热器 | DYK-45型 | 镇江电站辅机厂 | 台 | 3
38 | 空气电加热器 | DYK-60型 | 镇江电站辅机厂 | 台 | 3（2）
39 | 脱硫废水处理系统 |  |  | 套 | 1
40 | 其中：澄清池刮泥机 | GN-4.7 | 无锡利保科技有限公司 | 台 | 1
41 | 出水池搅拌器 | TFR78-4-4P | 浙江通力机械有限公司 | 台 | 1
42 | 废液坑搅拌器 | TFR68-3-4P | 浙江通力机械有限公司 | 台 | 1
43 | 板框压滤机 | ZX-100/1000-UK | 杭州兴源压滤机有限公司 | 台 | 1
44 | 甲侧滚轴筛 | Z108-M180MB4E | 陕西德重电力机械有限公司 | 台 | 1
45 | 甲滚轴筛改造 | GSP1167-1415 | 陕西三重电力石化设备 | 台 | 1
46 | 乙侧滚轴筛 | Z108-M180MB4E | 陕西德重电力机械有限公司 | 台 | 1
47 | 碎煤机 | HSZ-400 | 沈阳电力机械总厂 | 台 | 1
48 | 碎煤机 | HSZ-400 | 沈阳电站机械厂 | 台 | 1
49 | 励磁机空气冷却器 | 5EH。430，620 | 连云港市华东电力设备有限公司 | 台 | 4
50 | 低速自动机械盘车 | DDZP7.5-II |  | 台 | 1
51 | 低速自动机械盘车 | DDZP7.5-II | 连云港透平能源设备有限公司 | 台 | 1
52 | 空气冷却器 | KRIIP-17X5-359 | 连云港华东电力有限公司 | 台 | 2
53 | 二厂#2迁车台驱动装置 | GQF | 陕西德重电力机械有限公司 | 套 | 1
54 | 外加热再生干燥器 | YQZ-12/0.8 | 广东肇庆环净化公司 | 套 | 1
55 | 翻车机室行车加装抓斗 | 闭式 | 中原圣起 | 台 | 1
56 | 重车调车机 | 2DC-30 | 武汉电力设备厂 | 台 | 1
57 | 空车调车机 | KDS-8 | 武汉电力设备厂 | 台 | 1
58 | 翻车机 | CFH-2 | 武汉电力设备厂 | 台 | 1
59 | 翻车机 | CFH-2 | 武汉电力设备厂 | 台 | 1
60 | 门式堆取料机 | MDQ600/1000-50C | 长春电械开发公司 | 台 | 1
61 | 门式堆取料机 | MDQ600/1000-50C | 长春发电设备总厂 | 台 | 1
62 | 1#翻车机驱动 | YZB双速电机 | 南京同顺源实业公司 | 套 | 1
63 | 干灰散装机 | QS-125B | 青岛四洲锅炉设备有限公司 | 台 | 2
64 | 干灰散装机 | SZJ-100 | 青岛四洲电力设备有限公司 | 套 | 1
65 | 驱动装置（捞渣机） | DHSB1000 | 四川省自贡运输机械总厂销售公司 | 套 | 2
66 | 5#炉捞渣机 | QT.ZD.1 | 青岛四洲电力设备有限公司 | 套 | 1
67 | 调湿灭装置 | SJ200 | 青岛四洲电力设备有限公司 | 套 | 2
68 | 电动滤水器（#5机组） | DLS-500 | 自贡高精过滤机制造公司 | 台 | 1
69 | 煤水沉淀池设备 |  | 中国华电工程有限公司 | 套 | 1
70 | 密封风机加热器 |  | 中国华电工程有限公司 | 台 | 1
71 | 密封风机加热器 |  | 中国华电工程有限公司 | 台 | 1
72 | 流化风电加热器 |  | 中国华电工程有限公司 | 台 | 1
73 | 吸收塔区域排水坑搅拌器 |  | 中国华电工程有限公司备有限公司 | 台 | 2
74 | 石灰石浆液箱搅拌器 |  | 中国华电工程有限公司 | 台 | 1
75 | 石膏旋流站溢流箱搅拌器 |  | 中国华电工程有限公司 | 台 | 1
76 | 滤液水池搅拌器 |  | 中国华电工程有限公司 | 台 | 1
77 | 螺旋输送机 | XLS-300 |  | 台 | 1
78 | 空压机干燥器前置滤芯 |  | 中国华电工程有限公司 | 套 | 2
79 | 储气罐 | C-10/8 | 无锡通用机配厂 | 台 | 4
80 | 储气罐 | C-10 | 无锡市盛达气源净化设备有限公司 | 台 | 1
81 | 储气罐 | C-10型 | 无锡盛达汽源净化设备厂 | 台 | 1
82 | 储气罐 | C-6型 | 无锡盛达汽源净化设备公司 | 台 | 4
83 | 油水分离器（油库） | LYJ-2 | 自贡川滤设备有限公司 | 套 | 1
84 | 板极式滤油机 | LY-150 | 四川精化设备有限公司 | 台 | 1
85 | 真空皮带脱水机 | DU24/2000 | 湖州核华机械有限公司 | 台 | 2
86 | 叶轮给粉机 | GF-9 | 沈阳电力机械总厂 | 台 | 12
87 | 叶轮给粉机 | GF-9 | 沈阳电力机械总厂 | 台 | 12
88 | #1叶轮给粉机 | GF-9 | 沈阳电力机械厂 | 台 | 12
89 | #2炉叶轮给粉机 | GF-9 | 沈阳电力机械厂 | 台 | 12
90 | 给粉机 | NGF-9 | 沈阳电力机械厂 | 台 | 12
91 | 仓泵 | CD2.5-1600 | 浙江电力设备总厂 | 台 | 4
92 | 仓泵 | CD2.5-1600 | 浙江电力设备总厂 | 台 | 4
93 | 仓泵 | CD1.5-1200 | 浙江电力设备总厂 | 台 | 4
94 | 仓泵 | CD1.5-1200 | 浙江电力设备总厂 | 台 | 4
95 | 仓泵 | CD1.0-1000 | 浙江电力设备总厂 | 台 | 4
96 | 仓泵 | CD1.0-1000 | 浙江电力设备总厂 | 台 | 4