## 标的（1）.主机设备
青海桥头铝电股份有限公司5*12.5万千瓦火电机组资产处置标的物一（主机设备）
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量
1 | 1#汽轮机 | N125-13.24/535/535 | 上海汽轮机有限公司 | 台 | 1
2 | 1#发电机 | QFS-125-2313.8KV | 上海电机厂 | 台 | 1
3 | 励磁机 | 58KW 120V 313A 350H | 上海电机厂 | 台 | 1
4 | 2#汽轮机 | N125-13.24/535/535 | 上海汽轮机有限公司 | 台 | 1
5 | 2#发电机 | QFS-125-2313.8KV | 上海电机厂 | 台 | 1
|  |  | 合计 |  | 5

## 标的（2）.电机
青海桥头铝电股份有限公司5*12.5万千瓦火电机组资产处置标的物二（变压器）
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量
1 | 高压硅整流变压器 | 72gg | 大连电子研究所 | 台 | 1
2 | 高压硅整流变压器 | ZZDJ2-1.2A/72KV HW | 大连电子研究所 | 台 | 1
3 | 高压硅整流变压器 | ZZDJ2-1.2A/72KV HW | 大连电子研究所 | 台 | 1
4 | 电力变压器 | S9-630/10 | 青海变压器厂 | 台 | 1
5 | 1#主变压器 | SFP7-150000/110 | 合肥变压器厂 | 台 | 1
6 | 1#高压厂用工作变压器 | SF10-20000/13.8 | 陕西铜川变压器厂 | 台 | 1
7 | 启动备用变压器 | SFZ9-20000/110 | 合肥变压器厂 | 台 | 1
8 | 2#主变压器 | SFP7-150000/110 | 合肥变压器厂 | 台 | 1
9 | #2高压厂用变压器 | SF10-20000/13.8 | 陕西铜川变压器厂 | 台 | 1
10 | 电力变压器 | SF10-20000/13.8 | 西安变压器厂 | 台 | 1
11 | 电力变压器 | SF10-20000/13.8 | 西安变压器厂 | 台 | 1
12 | 变压器 | S9-1250/6.3 | 青海变压器厂 | 台 | 3
13 | 变压器 | S9-1250/6.3 | 青海变压器厂 | 台 | 3
14 | 硅整流变压器 | 102K172KV | 大连电子研究所 | 台 | 1
15 | 电力变压器 | S9-1250/6.3/0.4 | 新疆特变电工股份有限公司（变压器厂） | 台 | 3
16 | 变压器 | 88DJ-1200WA/72KV | 大连碧海电子有限公司 | 台 | 1
17 | 5#高压变压器 | SF10-20000/13.8 | 西安西电变压器厂 | 套 | 1
18 | 电力变压器及所属设备 | SFL-31500/110 | 西安变压器电炉厂 | 套 | 1
19 | #3主变 | SFP8-150000/330出厂编号：98019 | 中国西电集团西安西电变压器有限责任公司
20 | #4主变 | SFP8-150000/330 | 中国西电集团西安西电变压器有限责任公司
21 | #5主变 | SFP9-150000/330 | 中国西电集团西安西电变压器有限责任公司

## 标的（3）.变频器
青海桥头铝电股份有限公司5*12.5万千瓦火电机组资产处置标的物三（变频器）
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量
1 | 给煤机变频器 | CGS2 | AB公司 | 台 | 1
2 | 1-5炉送风机 1-4炉引风机变频器 | SH-HVF-1440(9)台 920 （9）台 | 湖北三环 | 台 | 18
3 | 5#炉加装高压变频器 | SH-HVF-Y6K-1440 | 湖北三环发展公司 | 台 | 2

## 标的（4）.泵类
青海桥头铝电股份有限公司5*12.5万千瓦火电机组资产处置标的物四（泵类）
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量
1 | #1机低加疏水泵 | 150NW-78*2 | 上海水泵厂 | 台 | 2
2 | 低加疏水泵 | 150NW-78*2 | 上海凯势比水泵厂 | 套 | 2
3 | #2机低加疏水泵 | 150NW-78*2 | 上海水泵厂 | 台 | 2
4 | 低加疏水泵 | 15NW-78*2 | 上海凯士比泵有限公司 | 台 | 2
5 | 低加疏水泵 | 150NW-78*2 | 上海凯势比水泵厂 | 套 | 2
6 | 单级单吸离心泵（内冷泵） | IS100-65-200A | 兰州水泵厂 | 台 | 4
7 | 单级单吸离心泵（内冷泵） | IS100-80-125A | 兰州水泵厂 | 套 | 2
8 | 单级单吸离心泵（内冷泵） | IS100-65-160 | 兰州水泵厂 | 台 | 2
9 | 射水泵 | 250S-39 | 上海水泵厂 | 台 | 2
10 | #2机射水泵 | 250S-37 | 上海水泵厂 | 台 | 2
11 | 射水泵 | 250S-39 | 兰州凯发机电设备有限公司 | 套 | 2
12 | 射水泵 | 250S-39 | 兰州凯发机电设备有限公司 | 套 | 2
13 | 射水泵 | 250S-39 | 上海凯士比泵有限公司 | 台 | 2
14 | 工业水泵 | IS150-125-250A配4-P-15KW | 长沙工业泵总厂 | 台 | 2
15 | 工业水泵 | IS150-125-250A | 长沙水泵厂 | 套 | 3
16 | 工业水泵 | IS150-125-250A | 兰州水泵厂 | 台 | 3
17 | 工业回收水泵 | IS150-125-315A配4P-30KW | 长沙工业泵总厂 | 台 | 2
18 | 回收水泵 | IS150-125-315 | 兰州水泵厂 | 台 | 1
19 | 工业水回收泵 | IS150-125-315 | 长沙水泵厂 | 套 | 3
20 | 回收水泵 | IS200-125-315 | 兰州水泵厂 | 台 | 2
21 | 循环水泵 | 1200S-22A | 兰州水泵厂 | 台 | 4
22 | 循环水泵 | 48SH-22A | 上海凯士比泵有限公司 | 台 | 4
23 | 循环水泵 | 48SH-22A | 上海凯士比泵有限公司 | 台 | 2
24 | 循环泵A、B泵电机前后轴 |  | 中国华电工程（集团）有限公司 | 套 | 2
25 | 排污泵（五期循环泵房） | 65ZJL-30配4/B5-18.5KW | 长沙工业泵总厂 | 台 | 2
26 | 排污泵（六期循环泵房） | 4LP-80/50T | 长沙工业泵总厂 | 台 | 2
27 | 排污泵（#5机循环泵房） | 4LP-7 | 石家庄水泵厂 | 套 | 2
28 | 排污泵（#1机） | 65QV-SP | 石家庄水泵厂 | 套 | 2
29 | 排污泵（#2机） | 2PNL | 石家庄水泵厂 | 套 | 2
30 | 排污泵（#3机） | 65zjl-a30 | 石家庄水泵厂 | 台 | 1
31 | 排污泵（#3机） | 65ZJ-A30 | 石家庄水泵厂 | 台 | 1
32 | 排污泵（#4机） | 2PNL | 石家庄水泵厂 | 台 | 1
33 | 排污泵（#4机） | 100RVL | 石家庄工业泵厂 | 台 | 1
34 | 排污泵（#5机） | 150WL120-15 | 上海 | 台 | 2
35 | 1#、2#吸收塔循环泵A |  | 石家庄工业泵厂 | 台 | 2
36 | 1#、2#吸收循环泵B |  | 石家庄工业泵厂 | 台 | 2
37 | 1#、2#吸收循环泵C |  | 石家庄工业泵厂 | 台 | 2
38 | 灰渣泵 | 200EJ/I/B56 | 石家庄工业泵厂 | 台 | 1
39 | 灰渣泵 | 250LJ/I/A7.5 | 石家庄工业泵厂 | 台 | 2
40 | 离心泵（灰渣泵） | 8BA-18A | 长沙工业泵厂 | 台 | 2
41 | 除渣泵 | 100ZGB | 石家庄水泵厂 | 套 | 2
42 | 渣浆泵 | 200ZJ-I-B56 | 石家庄工业泵厂 | 套 | 2
43 | 渣浆泵 | 200ZJ-I-B55 | 石家庄工业泵厂 | 套 | 1
44 | 灰水灰渣泵 |  |  | 台 | 1
45 | 反洗水泵 | IS150-125-250 | 兰州水泵 | 台 | 1
46 | 耐腐蚀泵 | 80FP-25 | 沈阳通用泵厂 | 台 | 2
47 | 计量泵 | MBH101-8M PF | 进口 | 台 | 2
48 | 计量泵 | JX40/0.8A-0.37-25 | 大连劳雷石化设备公司 | 台 | 3
49 | 计量泵 | RB05DIS103EMNN | 美国 | 台 | 3
50 | 计量泵 | RB050S103EIMNW | 进口 | 台 | 1
51 | 中间水泵 | CZ80-250E | 大连耐酸泵厂 | 台 | 1
52 | 中间水泵 | DHB125-80-250E | 大连化工耐腐蚀泵厂 | 台 | 1
53 | 中间水泵 | IH100-80H-160 | 省机电公司一站 | 台 | 2（1台）
54 | 除盐水泵 | IH100-65-200 | 长沙工业水泵厂 | 套 | 2
55 | 水泵（除盐水泵） | IH100-65-200 | 长沙水泵厂 | 套 | 1
56 | 水泵(空冷泵） | 100S-78 | 省机电设备公司 | 套 | 3
57 | 水泵(空冷泵） | 150S-78 | 省机电设备公司 | 台 | 3
58 | 水泵(空冷泵） | 200S-95 | 省机电设备公司 | 台 | 2
59 | 水泵(空冷泵） | IS100-65-200 | 省机电设备公司 | 台 | 2
60 | 水泵（内冷泵） | IS200-80-260 | 长沙水泵厂 | 套 | 2
61 | 气力连续输送泵 | GSB-150-15 | 长沙慧蜂环保成套设备工司 | 台 | 1
62 | 除灰泵 | 280S-2 75KM（100ZGB） | 兰州水泵厂 | 台 | 1
63 | 除灰泵 | 100ZGB | 石家庄水泵厂 | 套 | 2
64 | 真空泵（脱硫） | ZX-30 | 重庆丰旭滤油机有限公司 | 台 | 1
65 | 潜污泵 | 70-15/7.5 | 青海相泉泵业公司 | 台 | 4
66 | 油泵 | 1PR | 湖南飞翼股份有限公司 | 台 | 1
67 | 电动试压泵 | 4DSY-100/10 | 四川减阳试压泵公司 | 台 | 1
68 | 冲渣水泵 | 200D43*2 | 兰州水泵厂 | 套 | 2
69 | 泥浆泵（燃料） | 2PNL | 长沙水泵机电公司 | 套 | 2
70 | 泥浆泵（燃料） | 2PNL | 石家庄水泵厂 | 台 | 2
71 | 离心泵(燃料） | ISR80-50-250A |  | 台 | 4
72 | 排污泵（五期灰渣泵房） | 4LP1-7 | 北京水泵厂 | 台 | 2
73 | 排污泵（六期灰渣泵房） | 4LP-80/50J | 西安天能达设公司 | 套 | 2
74 | 脱硫溢流泵 | 100DT-A45 | 石家庄工业泵厂 | 台 | 2
75 | 1#石灰石浆液泵 | 50DT-A45 | 石家庄工业泵厂 | 台 | 2
76 | 2#石灰石浆液泵 | 50DT-A45 | 石家庄工业泵厂 | 台 | 1
77 | 1#吸收塔排出泵 | 40DT-A25 | 石家庄工业泵厂 | 台 | 2
78 | 2#吸收塔排出泵 | 40DT-A45 | 石家庄工业泵厂 | 台 | 2
79 | 废水输送泵 |  | 中国华电工程有限公司 | 台 | 2
80 | 滤液泵 | 80TL-A38 | 石家庄工业泵厂 | 台 | 2
81 | 清水泵 | IS200-150-200A | 石家庄泵业成套公司 | 台 | 2
82 | 清水泵 | IS200-150-200A | 石家庄泵业成套公司 | 台 | 2
83 | 工艺水泵 | 150ZJ5-A71 | 石家庄工业泵厂 | 台 | 2
84 | 工业水泵 | 150ZJ-1-A65 | 石家庄工业泵厂 | 台 | 2
85 | 工业水泵 | 50D5-A45(40) | 石家庄工业泵厂 | 台 | 2
86 | 吸收塔事故浆液箱返回泵 | 100DT-B40 | 石家庄工业泵厂 | 台 | 1
87 | 电选连续输送泵 | GSB125-10 |  | 台 | 2
88 | 吸收塔区域排水坑泵 | 50TL-A35 | 石家庄工业泵厂 | 台 | 2
89 | 燃油库2#供油泵 | 65Y50X8 | 沈阳水泵厂 | 台 | 1
90 | 供油泵 | 65Y/50*8 | 沈阳水泵厂 | 台 | 2
91 | 卸油泵 | 100Y3/60 | 沈阳水泵厂 | 台 | 2
92 | #1出水泵 | 50FS-30L | 宙斯泵业有限公司 | 台 | 1
93 | #2出水泵 | 50FS-30L | 宙斯泵业有限公司 | 台 | 1
94 | 反冲洗泵 | IHF50-32-200 | 江苏利工 | 台 | 1
95 | 废液A泵 | WZY-65-25-20-F | 长沙工业泵总厂 | 台 | 1
96 | 废液B泵 | WZY-65-25-20-F | 长沙工业泵总厂 | 台 | 1
97 | 污泥输送A泵 | NM045BY1L06B | 奈驰泵业有限公司 | 台 | 1
98 | 污泥输送B泵 | NM045BY1L06B | 奈驰泵业有限公司 | 台 | 1
99 | 污泥循环A泵 | NM031BY1L06B | 奈驰泵业有限公司 | 台 | 1
100 | 污泥循环B泵 | NM031BY1L06B | 奈驰泵业有限公司 | 台 | 1
101 | 卸酸泵 | 40FS-10-20 | 宙斯泵业有限公司 | 台 | 1
102 | 1#电动调速给水泵 | DGT480-180 | 上海电力修造厂 | 台 | 2
103 | #2机电动调速给水泵 | DGT480-180 | 上海电力修造厂 | 台 | 2
104 | #1机凝结水泵 | 12NL-160 | 上海水泵厂 | 台 | 2
105 | 凝结水泵 | 12NL-160 | 上海电站成套公司 | 台 | 2
106 | 1.2机润滑油泵 | YS150-50B-1 | 长沙水泵厂 | 套 | 1
107 | 1.2机交流润滑油泵 | 6YS-88 | 省机电公司第一站 | 套 | 1
108 | #1机高压调速油泵 | DY155-67*2 | 西安天达能设公司 | 套 | 1
109 | #2机高压调速油泵 | DY155-67*2 | 西安天达能设公司 | 台 | 1
110 | 1.2机润滑清油泵 | YS150-50B-1 | 长沙水泵厂 | 台 | 1
111 | 1.2机交流润滑油泵 | 6YS-88 | 省机电公司第一站 | 台 | 1

## 标的（5）.风机类
青海桥头铝电股份有限公司5*12.5万千瓦火电机组资产处置标的物五（风机类）
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量
1 | #1炉送风机 | G4-73-12 | 成都电力机械厂 | 台 | 2
2 | #2炉送风机 | G4-73-12 | 成都电力机械厂 | 台 | 2
3 | 3#送风机 | G4-73 NO.23F | 沈阳鼓风机厂 | 台 | 2
4 | 4#送风机 | G4-73 NO.23F | 沈阳鼓风机厂 | 台 | 2
5 | 5#送风机 | 14144B | 陕西上鼓风机公司 | 台 | 2
6 | 3#引风机 | Y6-2*49-1NO.27 | 沈阳鼓风机厂 | 台 | 2
7 | 4#引风机 | Y6-2*49-1NO.27 | 沈阳鼓风机厂 | 台 | 2
8 | 5#引风机 | 14144B/1915 | 陕西上鼓风机成套销售有限公司 | 台 | 2
9 | 排粉机 | M5-29-11 NO.21D | 成都电力机械厂 | 台 | 2
10 | 排粉机 | M5-29-11NO21D | 成都电力机械厂 | 台 | 4
11 | 排粉机 | M5-29-11 NO.21D | 成都电力机械厂 | 台 | 2
12 | 排粉风机 | M5-29-111V-2/5D | 成都电力机械厂 | 台 | 2
13 | 1#增压风机 | TU18056-02 | 成都电力机械厂 | 台 | 1
14 | 1#增压风机叶片 | TH18056-02 | 成都电力机械厂 | 片 | 22
15 | 2#增压风机 | TU19056-02 | 成都电力机械厂 | 台 | 1
16 | 1#吸收塔氧化风机 | BKD-DS7000 | 百事德机械（江苏）有限公司 | 台 | 2
17 | 2#氧化风机 | BKD-DS8000 | 百事德机械（江苏）有限公司 | 台 | 2
18 | 灰斗气化风机 | SNH8 | 镇江电站辅机厂 | 台 | 3
19 | 罗茨风机 | ARD145-17168.6 | 长沙鼓风机厂有限公司 | 台 | 1
20 | 罗茨风机 | ARE200 | 长沙鼓风机厂 | 台 | 1
21 | 罗茨风机总成 | Y315-6 9KW | 广州肇庆环境化司 | 套 | 1
22 | 罗茨风机总成 | YQZ-12/0.8 | 广州肇庆环净化司 | 套 | 1
23 | 挡板密封风机 | 9-19NO9.5D | 西安风机厂 | 台 | 2
24 | 粉仓硫化风机 | SS80 | 山东章晃机械有限公司 | 台 | 2
25 | 挡板密封风机 | 9-19NO9.5D | 西安风机厂 | 台 | 2
26 | 三叶式罗茨风机（氧化风机） | BK7011 （BKD—DS7000） | 百事德（江苏）有限公司 | 台 | 2

## 标的（6）.电机类
青海桥头铝电股份有限公司5*12.5万千瓦火电机组资产处置标的物六（电动机）
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量
1 | 磨煤机电机 | YTM560-6 | 上海电机厂 | 台 | 2
2 | 引风机电机 | YKK630-8 | 上海电机厂 | 台 | 1
3 | 排风机电机 | YKK450-4 | 上海电机厂 | 台 | 1
4 | 灰渣泵电机 |  |  | 台 | 1
5 | 电动机 | Y280M/2F |  | 台 | 1
6 | 排粉风机电机 | Y450-4 | 重庆电机厂 | 台 | 2（1台）
7 | #2炉磨煤机电机 | YKK560-6 | 西安电力机械厂 | 台 | 2
8 | 排粉机风机电机 | YKK450-4 | 重庆电机厂 | 台 | 4
9 | 电动机 | Y160M2-2 |  | 台 | 2
10 | 电动机 | Y500-6 800KW 6KV |  | 台 | 2
11 | 电动机 | Y500-6 800KW 6KV |  | 台 | 2（1台）
12 | 电动机 | Y630-8 125KW | 重庆电机厂 | 台 | 2
13 | 电动机 | Y1601-4 15KW |  | 台 | 2
14 | 电动机 | Y160-4 11KW |  | 台 | 2
15 | 电动机 | Y1601-4 15W |  | 台 | 2
16 | 电动机 | Y630-8 125W | 重庆电机厂 | 台 | 2
17 | 引风机电动机 | YKK-630-8-1250KW | 上海电机厂 | 台 | 2
18 | 引风机电动机 | YKK-630-8-1250KW | 上海电机厂 | 台 | 2
19 | 送风机电机 | YKK-560-6 800KW | 上海电机厂 | 台 | 2
20 | 送风机电机 | YKK-560-6 800KW | 上海电机厂 | 台 | 2
21 | 排粉机电机 | YKK450-4 6KV 630F | 上海电机厂 | 台 | 2
22 | 排粉机电机 | YKK450-4 6KV 630F | 上海电机厂 | 台 | 2
23 | 磨煤机电机 | YTM560-6-6KV800KW | 上海电机厂 | 台 | 2
24 | 磨煤机电机 | YTM560-6-6KV800KW | 上海电机厂 | 台 | 2
25 | 脱硫2#系统浆液循环泵高压电机 | YKK-5000-4 | 上海电气 | 台 | 2
26 | 脱硫1#系统浆液循环泵高压电机 | YKK450-4 | 上海电气 | 台 | 1
27 | 电动机 | Y315S-2 110KW |  | 台 | 1
28 | 磨煤机电机 | YIM560-6 |  | 台 | 2
29 | 循环泵电机 | Y800-12/1430 |  | 台 | 1
30 | 送风、引风电机 | Y500-6 800K 6000 Y630-8 1250KW 600 | 上海电气集团公司 | 台 | 2
31 | 电机 | YB280S-2 75KW | 沈阳水泵厂 | 台 | 2
32 | 电机 | YB200L-2 | 沈阳水泵厂 | 台 | 2
33 | 电机 | YB160M2-2 15KW | 省机电公司一站 | 台 | 2
34 | 电机 | Y160M2-2 15KW |  | 台 | 2
35 | 电动机 | Y800-12/1430 6KV | 兰州电机厂 | 台 | 1
36 | 电动机 | Y800-12/1430 6KV | 兰州电机厂 | 台 | 1
37 | 电动机 | Y800-12/1430 6KV | 兰州电机厂 | 台 | 1
38 | 电动机 | Y800-12/1430 6KV | 兰州电机厂 | 台 | 2
39 | 电机 | JSL-12-4 380V | 上海电机厂 | 台 | 2
40 | 电机 | Y250M-2 55KW | 上海水泵厂 | 台 | 2
41 | 电机 | Y280S-4 75KW | 上海水泵厂 | 台 | 2
42 | 电动机 | YKOS3200-2 | 上海电力修造厂 | 台 | 2
43 | 电机 | Y250M-2 55KW | 上海水泵厂 | 台 | 2
44 | 电机 | Y280S-4 75KW | 上海水泵厂 | 台 | 2
45 | 电机 | Y315L-4160KW | 自贡运输机械厂 | 台 | 2
46 | 电磁制动三相电动机 | YDEJ1328-416-4/3KW | 宁波市象山大通电机有限公司 | 台 | 1
47 | 异步电动机（送风机） | YKK560-6 800KW | 上海电机厂有限公司 | 台 | 2
48 | 排粉机电机 | YKK450-4 630KW | 上海电机厂有限公司 | 台 | 2
49 | 电动机（冲洗泵） | Y315-6.9KV |  | 台 | 4
50 | 电动机（循环水泵） |  | 上海电力修造厂 | 台 | 2
51 | 电动机（空冷泵） | YQS200-9 YQS-200-15 YQS260-37 | 长沙水泵机电公司 | 台 | 5
52 | 电机（#2给水泵） | YKK630-6 ykos3200-2 | 陕西上鼓风机公司(上海） | 台 | 2
53 | 交流电动机（氧化风机） | YKK400-4 355KW | 上海电机厂 | 台 | 3
54 | 异步电动机（循环泵） | Y800-12/1430 | 上海电机厂有限公司 | 台 | 2