## Sheet1
返回索引目录
固定资产—机器设备评估明细表
评估基准日：2023年03月31日
表4-8-5-5
产权持有单位：青海黄河上游水电开发有限责任公司 | [19 empty] | 金额单位：人民币元
序号 | 资产编号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 设备材质 | 资产状态 | 设备重量（T） | 计量单位 | 数量 | 存放地点 | 购置日期 | 启用日期 | 折旧年限 | 设备近期市场价格 | 近期价格内涵 | 账面价值 |  | 计提减值准备金额 | 评估价值 |  |  | 增值率% | 备注
[16 empty] | 原值 | 净值 |  | 可回收收入 | 拆除清理费 | 可回收变现价值 |  |  | 唯一标识列
1 | 100054966 | TCR型动态无功补偿装置 | SVC(35KV 18.7) | 荣信电力电子股份有限公司 | 0 | 报废 |  | 套 | 2 | 格尔木发电厂区内 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 18 | 0 | 0 | 3385441.99 | 1730384.51 | 1589841.51 |  |  |  | 163.202 | 估值见子项 | AV1
1_1 |  | 控制柜 | TCR-C-35HP | 荣信电力电子股份有限公司 | 0 | 报废 | 0.1 | 面 | 1 | 格尔木发电厂区内 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | [6 empty] | 290 |  | 290 |  |  | AV2
1_2 |  | 脉冲柜 | TCR-C-35HP | 荣信电力电子股份有限公司 | 0 | 报废 | 0.2 | 面 | 2 | 格尔木发电厂区内 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | [6 empty] | 780 |  | 780 |  |  | AV3
1_3 |  | 保护柜 |  | 荣信电力电子股份有限公司 | 0 | 报废 | 0.2 | 面 | 2 | 格尔木发电厂区内 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | [6 empty] | 640 |  | 640 |  |  | AV4
1_4 |  | 晶闸管阀组 | TCR-V-18.75/35-HP | 西安ABB | 钢+铝 | 报废 | 9 | 组 | 6 | 格尔木发电厂区内 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | [6 empty] | 20790 |  | 20790 |  |  | AV5
1_5 |  | 隔离开关 | GW4-35D-31.5 | 荣信电力电子股份有限公司 | 钢+其他 | 报废 | 0.72 | 台 | 4 | 格尔木发电厂区内 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | [6 empty] | 1300 |  | 1300 |  |  | AV6
1_6 |  | 钢芯铝绞线 | LGJ-400/25 | 荣信电力电子股份有限公司 | 钢+铝 | 报废 | 0.039067 | 米 | 30 | 格尔木发电厂区内 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | [6 empty] | 400 |  | 400 |  |  | AV7
1_7 |  | 电流互感器 | LZZB9-35D 500/1 | 大连北方互感器厂 | 钢 | 报废 | 2.1 | 台 | 21 | 格尔木发电厂区内 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | [6 empty] | 3780 |  | 3780 |  |  | AV8
1_8 |  | 相控电抗器 | BKGKL-35-2*71.99 | 荣信电力电子股份有限公司 | 钢+铝 | 报废 | 7.416 | 台 | 6 | 格尔木发电厂区内 | 2013-12-02 | 2013-12-02 | [6 empty] | 28480 |  | 28480 |  |  | AV9
1_9 |  | 滤波电抗器 | LKGKL-35-160-9.38 | 荣信电力电子股份有限公司 | 钢+铝 | 报废 | 4.02 | 台 | 12 | 格尔木发电厂区内 | 2013-12-03 | 2013-12-03 | [6 empty] | 15440 |  | 15440 |  |  | AV10
1_10 |  | 电容器组 | TAL35 | 西安ABB | 钢+铝 | 报废 | 4.224 | 组 | 4 | 格尔木发电厂区内 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | [6 empty] | 6840 |  | 6840 |  |  | AV11
1_11 |  | 电缆 | YJV-26/35 1*300 | 荣信电力电子股份有限公司 | 铜 | 报废 | 1.4935 | 米 | 560 | 格尔木发电厂区内 | 2013-12-05 | 2013-12-05 | [6 empty] | 88140 |  | 88140 |  |  | AV12
1_12 |  | 电缆 | YJV-26/35 3*185 | 荣信电力电子股份有限公司 | 铜 | 报废 | 2.9604 | 米 | 600 | 格尔木发电厂区内 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | [6 empty] | 174660 |  | 174660 |  |  | AV13
1_13 |  | 钢芯铝绞线 | LGJ-185/25 | 荣信电力电子股份有限公司 | 钢+铝 | 报废 | 0.14507 | 米 | 201 | 格尔木发电厂区内 | 2013-12-07 | 2013-12-07 | [6 empty] | 1290 |  | 1290 |  |  | AV14
1_14 |  | 热镀锌扁钢 | 60*8mm | 荣信电力电子股份有限公司 | 钢 | 报废 | 0.82896 | 米 | 220 | 格尔木发电厂区内 | 2013-12-08 | 2013-12-08 | [6 empty] | 1500 |  | 1500 |  |  | AV15
1_15 |  | 热镀锌扁钢 | 50*5mm | 荣信电力电子股份有限公司 | 钢 | 报废 | 0.3925 | 米 | 200 | 格尔木发电厂区内 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | [6 empty] | 700 |  | 700 |  |  | AV16
1_16 |  | 支架、网状遮拦 |  | 荣信电力电子股份有限公司 | 钢 | 报废 | 7.75 | 套 | 4 | 格尔木发电厂区内 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | [6 empty] | 13950 |  | 13950 |  |  | AV17
1_17 |  | 空调机 | 申菱/吉荣LDF58SON | 荣信电力电子股份有限公司 | 0 | 报废 |  | 台 | 4 | 格尔木发电厂区内 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | [6 empty] | 10500 |  | 10500 |  |  | AV18
1_18 |  | 绝缘瓷瓶 |  | 荣信电力电子股份有限公司 | 钢+其他 | 报废 | 0.24 | 个 | 48 | 格尔木发电厂区内 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | [6 empty] | 432 |  | 432 |  | 无回收价值 | AV19
2 | 100075284 | TCR型动态无功补偿装置 | 35KV 32.5Mvar | 荣信电力电子股份有限公司 | 0 | 报废 |  | 套 | 2 | 格尔木发电厂区内 | 2013-12-11 | 2013-12-12 | 18 |  |  | 4526459.78 | 2017026.42 | 1876483.42 |  |  |  | 159.808 | 估值见子项 | AV20
2_1 |  | SVC控制柜 | TCR-C-35HP | 荣信电力电子股份有限公司 | 0 | 报废 | 0.1 | 面 | 1 | 格尔木发电厂区内 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | [6 empty] | 290 |  | 290 |  |  | AV21
2_2 |  | SVC脉冲柜 | TCR-C-35HP | 荣信电力电子股份有限公司 | 0 | 报废 | 0.2 | 面 | 2 | 格尔木发电厂区内 | 2013-12-14 | 2013-12-14 | [6 empty] | 780 |  | 780 |  |  | AV22
2_3 |  | SVC保护柜 |  | 荣信电力电子股份有限公司 | 0 | 报废 | 0.2 | 面 | 2 | 格尔木发电厂区内 | 2013-12-15 | 2013-12-15 | [6 empty] | 640 |  | 640 |  |  | AV23
2_4 |  | 晶闸管阀组 | TCR-V-32.5/35-HP | 荣信电力电子股份有限公司 | 钢+铝 | 报废 | 9 | 组 | 6 | 格尔木发电厂区内 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | [6 empty] | 20790 |  | 20790 |  |  | AV24
2_6 |  | 隔离开关 | GW4-35D/1250-31.5 | 荣信电力电子股份有限公司 | 钢 | 报废 | 0.72 | 台 | 4 | 格尔木发电厂区内 | 2013-12-18 | 2013-12-18 | [6 empty] | 1300 |  | 1300 |  |  | AV25
2_7 |  | 钢芯铝绞线 | LGJ-400/25 | 荣信电力电子股份有限公司 | 钢+铝 | 报废 | 0.039067 | 米 | 30 | 格尔木发电厂区内 | 2013-12-19 | 2013-12-19 | [6 empty] | 400 |  | 400 |  |  | AV26
2_8 |  | 电流互感器 | LZZB9-35D 500/1 | 大连北方互感器厂 | 钢 | 报废 | 1.9 | 台 | 19 | 格尔木发电厂区内 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | [6 empty] | 3420 |  | 3420 |  |  | AV27
2_9 |  | 相控电抗器 | BKGKL-35-2*71.99 | 荣信电力电子股份有限公司 | 钢+铝 | 报废 | 3.708 | 台 | 3 | 格尔木发电厂区内 | 2013-12-21 | 2013-12-21 | [6 empty] | 14240 |  | 14240 |  |  | AV28
2_10 |  | 相控电抗器 | BKGKL-35-2*124.78-178.6 | 荣信电力电子股份有限公司 | 钢+铝 | 报废 | 2.4795 | 台 | 3 | 格尔木发电厂区内 | 2013-12-22 | 2013-12-22 | [6 empty] | 9520 |  | 9520 |  |  | AV29
2_11 |  | 滤波电抗器 | LKGKL-35-160-9.38 | 荣信电力电子股份有限公司 | 钢+铝 | 报废 | 4.02 | 台 | 12 | 格尔木发电厂区内 | 2013-12-23 | 2013-12-23 | [6 empty] | 15440 |  | 15440 |  |  | AV30
2_12 |  | 电容器组 | TAL35-BLW | 西安ABB | 钢+铝 | 报废 | 4.224 | 组 | 4 | 格尔木发电厂区内 | 2013-12-24 | 2013-12-24 | [6 empty] | 6840 |  | 6840 |  |  | AV31
2_13 |  | 电缆 | YJV-26/35 1*300 | 荣信电力电子股份有限公司 | 铜 | 报废 | 1.4952 | 米 | 560 | 格尔木发电厂区内 | 2013-12-25 | 2013-12-25 | [6 empty] | 88200 |  | 88200 |  |  | AV32
2_14 |  | 电缆 | YJV-26/35 3*185 | 荣信电力电子股份有限公司 | 铜 | 报废 | 2.958 | 米 | 600 | 格尔木发电厂区内 | 2013-12-26 | 2013-12-26 | [6 empty] | 174540 |  | 174540 |  |  | AV33
2_15 |  | 钢芯铝绞线 | LGJ-185/25 | 荣信电力电子股份有限公司 | 钢+铝 | 报废 | 0.14507 | 米 | 201 | 格尔木发电厂区内 | 2013-12-27 | 2013-12-27 | [6 empty] | 1290 |  | 1290 |  |  | AV34
2_16 |  | 热镀锌扁钢 | 60*8mm | 荣信电力电子股份有限公司 | 钢 | 报废 | 0.8294 | 米 | 220 | 格尔木发电厂区内 | 2013-12-28 | 2013-12-28 | [6 empty] | 1500 |  | 1500 |  |  | AV35
2_17 |  | 热镀锌扁钢 | 50*5mm | 荣信电力电子股份有限公司 | 钢 | 报废 | 0.392 | 米 | 200 | 格尔木发电厂区内 | 2013-12-29 | 2013-12-29 | [6 empty] | 700 |  | 700 |  |  | AV36
2_18 |  | 支架、网状遮拦 |  | 荣信电力电子股份有限公司 | 钢 | 报废 | 7.75 | 套 | 4 | 格尔木发电厂区内 | 2013-12-30 | 2013-12-30 | [6 empty] | 13950 |  | 13950 |  |  | AV37
2_19 |  | 铝母排 | LMY-80*6 | 荣信电力电子股份有限公司 | 铝 | 报废 | 0.031104 | 米 | 24 | 格尔木发电厂区内 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | [6 empty] | 370 |  | 370 |  |  | AV38 | https://wenku.baidu.com/view/561fb716cc7931b765ce1568.html?_wkts_=1684725143942
2_20 |  | 空调机 | 申菱/吉荣LDF58SON | 荣信电力电子股份有限公司 | 0 | 报废 |  | 台 | 4 | 格尔木发电厂区内 | 2014-01-01 | 2014-01-01 | [6 empty] | 10500 |  | 10500 |  |  | AV39
2_21 |  | 绝缘瓷瓶 |  | 荣信电力电子股份有限公司 | 钢 | 报废 | 0.24 | 个 | 48 | 格尔木发电厂区内 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | [6 empty] | 432 |  | 432 |  | 无回收价值 | AV40
3 | 100075291 | 40.5Kv户外环网柜 |  | 荣信电力电子股份有限公司 | 0 | 报废 | 6.48 | 套 | 8 | 格尔木发电厂区内 | 2011-12-31 | 2011-12-31 | 18 |  |  | 3401999.56 | 1515957.94 | 872957.94 | 16240 |  | 16240 | -97.4743 |  | AV41
机器设备合计 | [15 empty] | 11313901.33 | 5263368.87 | 4339282.87 | 751294 |  | 751294 | -18.6987
减：机器设备减值准备 | [16 empty] | 4339282.87
机器设备净额 | [15 empty] | 11313901.33 | 924086 |  | 751294 |  | 751294 | -18.6987
产权持有单位填表人：吴世玲 | [20 empty] | 评估人员：张明 |  |  | 打印边界
填表日期：2023年4月27日