## 固定资产清理明细定稿
标的明细表
标的物以企业现场实物为准
标的一、操作屏
序号 | 设备名称 | 规格序号 | 制造厂名称 | 数量 | 单位
1 | #4.91开关控制台 | TK-11 | 阿城继电器厂 | 1 | 台
| #5.92开关控制台 |  | 阿城继电器厂 | 1 | 台
| #6.93开关控制台 | TK-11 | 阿城继电器厂 | 1 | 台
| #83.#96开关控制台 | XL | 兰州宇泰电器成套设备 | 1 | 台
制造有限公司
标的二、信号返回屏
2 | #1机组（91开关）信号返回屏 | PXF-19/800 | 阿城继电器厂 | 1 | 台
| #2机组（92开关）信号返回屏 | PXF-19/800 | 阿城继电器厂 | 1 | 台
| #3机组（93开关）信号返回屏 | PXF-19/800 | 阿城继电器厂 | 1 | 台
| #4机组（96开关）信号返回屏 |  |  | 1 | 台
标的三、硅整流柜系统
3 | #1硅整流柜（A1B1） | ZHS-20000A/855V | 西安电力电子技术研究院 | 1 | 台
| #2硅整流柜（A2B2） | ZHS-20000A/855V | 西安电力电子技术研究院 | 1 | 台
| #3硅整流柜（A3B3） | ZHS-20000A/855V | 西安电力电子技术研究院 | 1 | 台
4 | #4硅整流柜 | ZHS-20000A/855V | 西安电力电子技术研究院 | 1 | 台
5 | 纯水冷却装置 | LSS-200 | 银川电气设备制造厂 | 4 | 台
6 | 直流电刀开关 | HD16-25/1200 | 西安电气设备制造厂 | 16 | 台
7 | 直流刀开关控制柜（控制屏） | PK-10/800 |  | 8 | 台
8 | 整流保护柜（SF6断路器） | GGD-B4 |  | 8 | 台
9 | 直流电源装置（IAL控制屏） |  |  | 2 | 套
10 | 直流传感器 | DZY-25KA | 珠海汉彩强电设备公司 | 6 | 套
11 | 隔离变换器 | GLBO-5V/4-20MA | 珠海汉彩强电设备公司 | 4 | 个
小计
标的四、整流变压器
12 | #1整流变压器 | zHSFPT-3987KVA/110 | 江西变压器厂 | 1 | 台
| #2整流变压器 | zHSFPT-3987KVA/110 | 江西变压器厂 | 1 | 台
| #3整流变压器 | zHSFPT-3987KVA/110 | 江西变压器厂 | 1 | 台
13 | #4整流变压器 | zHSFPT-3987KVA/110 | 江西变压器厂 | 1 | 台
14 | 油风冷却器 | LYHZ-120 | 温岭电器配套设备厂 | 4 | 套
15 | 油风控制箱 | JXF-3010 | 青海高原开关厂 | 3 | 台
16 | 端子箱 | JXF-3010 | 天水长城低压开关厂 | 3 | 台
17 | 油风冷总控制柜 | LYF-160X6 |  | 1 | 台
小计
标的五、二系列烟气净化系统
序号 | 设备名称 | 规格序号 | 制造厂名称 | 数量 | 单位
18 | 烟管（含浓相输送管）
料塔
打料站
19 | 高压离心通风机 | 9-19NO.6.3-30 |  | 2 | 台
20 | 高压离心通风机 | 9-19NO.6.3-18.5 |  | 4 | 台
小计
标的六、铸造、组装设备
21 | 钢爪校直机（原铸造组装车间） | XKGZ-115KW |  | 1 | 台
21 | 汽车衡（原储运质检部） | scs-30-50 |  | 1 | 台
23 | 电子吊秤 | DCS-55Hr-XS |  | 3 | 台
24 | 玻璃冷却塔（原铸造组装车间） |  |  | 1 | 台
25 | 水冷却系统（原铸造组装车间） |  |  | 1 | 套
小计
标的七、空压主机房
26 | 控制硅变流设备 | LB300-50 | 北京变流厂 | 3 | 台
| 低压电器控制设备 | JX2004 | 柳州市环宇电控厂 | 3 | 台
| 空气压缩机 | D-100/8-c | 柳州压液总厂 | 3 | 台
| 后部冷却器 |  |  | 3 | 台
| 储气罐 | R22-02 | 广西柳州压缩机总厂 | 3 | 台
| 低压电器控制设备 | JT900 | 柳州市环宇电控厂 | 3 | 台
27 | 高压开关柜 | GG1AF-07 | 天水长城 | 10 | 台
标的八、电解槽
28 | 电解槽 | 94KA |  | 90 | 台
29 | 槽控箱 |  |  | 90 | 台
标的九、母线提升机
30 | 母线提升机 |  |  | 2 | 台
标的十、出铝抬包
31 | 出铝抬包 |  |  | 25 | 台
32 | 阳极钢爪 |  |  | 1186 | 个
33 | 地沟盖板 |  |  | 28 | 块
标的十一：锅炉
34 | 锅炉 |  |  | 1 | 台

## 电机统计
净化电机统计
序号 | 名称 | 型号 | 功率 | 标准编号 | 净重(㎏) | 出厂编号 | 日期
1 | SiMo三相异步电动机 | Y160L—2B3 | 380V 35.5A | JB/T9616-1999 | 145 | 301037 | 2002-12-01
2 | SiMo三相异步电动机 | Y160L—2B3 | 380V 35.5A | JB/T9616-1999 | 145 | 301035 | 2002-12-01
3 | SiMo三相异步电动机 | Y160L—2B3 | 380V 35.5A | JB/T9616-1999 | 145 | 301034 | 2002-12-01
4 | SiMo三相异步电动机 | Y160L—2B3 | 380V 35.5A | JB/T9616-1999 | 145 | 301015 | 2002-12-01
5 | SiMo三相异步电动机 | Y200L—2B3 | 380V 56.9A | JB/T9616-1999 | 232 | 302015 | 2002-12-01
6 | SiMo三相异步电动机 | Y200L—2B3 | 380V 56.9A | JB/T9616-1999 | 232 | 302015 | 2002-12-01
7 | 三相异步电动机 | Y225M—4 | 380V 84.2A | ZBK2207-88 | 335 | 3241 | 1999-04-01
8 | 三相异步电动机 | Y160M—4 | 380V 22.6A | ZBK2207-88 | 125 | 7120 | 1999-05-01
9 | SiMo三相异步电动机 | Y200L1—2B3 | 380V 56.9A | ZBK2207-88 | 232 | 712065 | 1997-12-01
10 | SiMo三相异步电动机 | Y160L1—2B3 | 380V 35.5A | ZBK22007-88 | 145 | 909091 | 1999-08-01
11 | SiMo三相异步电动机 | Y160L1—2B3 | 380V 35.5A | ZBK22007-88 | 145 | 909060 | 1999-08-01
12 | SiMo三相异步电动机 | Y160L1—2B3 | 380V 35.5A | ZBK22007-88 | 145 | 909060 | 1999-08-01
13 | SiMo三相异步电动机 | Y160L1—2B3 | 380V 35.5A | ZBK22007-88 | 145 | 909060 | 1999-08-01
14 | SiMo三相异步电动机 | Y160L1—2B3 | 380V 35.5A | ZBK22007-88 | 145 | 909060 | 1999-08-01
15 | SiMo三相异步电动机 | Y225M—4 | 380V 84.2A | ZBK22007-88 | 335 | 3230 | 1999-04-01
16 | SiMo三相异步电动机 | Y200L1—2 | 380V 56.9A | ZBK22007-88 | 252 | 803025 | 1996-02-01
17 | SiMo三相异步电动机 | Y160M—4 | 380V 22.6A | ZBK2207-88 | 125 | 7117 | 1999-05-01
3.173*0.1=0.3173
空压站水泵房电机统计
1 | SiMo三相异步电动机 | Y180M—2B3 | 380V 42.2A | JB/T9616-1999 | 173 | 202041 | 2002-02-01
2 | SiMo三相异步电动机 | Y180M—2B3 | 380V 42.2A | JB/T9616-1999 | 173 | 202041 | 2002-02-01
3 | SiMo三相异步电动机 | Y180M—2B3 | 380V 42.2A | JB/T9616-1999 | 173 | 202041 | 2002-02-01
4 | SiMo三相异步电动机 | Y180M—2 | 380V 42.3A | ZBK22007-88 | 185 | 0.018 | 2002-02-01
0.704*0.1=0.0704
整流循环水泵房电机统计
1 | HEBEM三相异步电动机Y200L-4 | Y180M—2B3 | 380V 56.8A |  | 256 | 394 | 2002-04-01
2 | HEBEM三相异步电动机Y200L-4 | Y180M—2B3 | 380V 56.8A |  | 256 | 394 | 2002-04-01
3 | HEBEM三相异步电动机Y200L-4 | Y180M—2B3 | 380V 56.8A |  | 256 | 394 | 2002-04-01
0.768*0.1=0.0768
电解槽电机
1 | 三相异步电动机(90台) | R100L2-4 | 380V 6.8A | LB/T9616-1999 | 38 | 11 | 2002-04-01
0.038*90*0.1=0.342
合计 |  | 0.3173+0.0704+0.0768+0.342=0.8065

## 电解车间设备（含母线）
电解车间设备
类别 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单槽重量（吨） | 90台重量（吨）
电解槽 | 1 | 上部结构 | 1 | 台 | 6.37 | 573.3
| 2 | 槽壳（含阴极钢棒） | 1 | 台 | 12（预估） | 1080
| 合 计 |  |  |  |  | 1653.3
说明
1、因电解槽的地沟盖板有铸铁的，也有风隔板的，所以地沟盖板的重量有一定的偏差
2、电解槽的槽壳因阴极刨炉未进行所以槽壳的重量与阴极钢棒的重量为预估，所以
槽壳结构重量有一定的偏差
3、阴极母线、铜母线因地沟空间狭小，母线有压延母线和软带母线等不同的规则形状，所以测
量时会存在一些误差，计算重量也会时会存在一些误差，计算重量也会存在一定的
偏差，所以在铝材类重量统计上也会有一些偏差。